## OFERTA ECONOMICA
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
OFERTA ECONÓMICA
Fecha:
NOMBRE DEL OFERENTE: | [6 empty] | RNC:
Referencia: |  | INFOTEP-CCC-CP-2022-0015 | “Adquisición de Materiales Eléctricos de Media y Baja Tensión Para Interconexión Eléctrica a la Red de Distribución de las Distintas Edes”
LOTE | ITEM | DESCRIPCION /ESPECIFICACIONES TECNICAS | Unidad de Medida | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | ITBIS 18% (RD$) | P/U FINAL (RD$) | SUB-TOTAL (RD$)
Lote I CENTRO TECNOLOGICO BONAO | 1 | Conductor THHN #4/0 | Pies | 1300 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Alambre # 2 de Cu 7 hilos | Pies | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Cable URD #2 enchaquetado con neutro al 33% (Americano) | Pies | 1342 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Cono De Alivio Exterior 15 KV | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Elbow Conector P/URD No.2 | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Soporte Trifasico URD | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Transformador T/ Pad Mounted 500KVA 12.47,7.2 KV / 120-208 Volts. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Varilla de Cu 5/8 x 6' | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Condulet de 3" | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Main Breaker 3F / 1,500 Amp. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Gabinete para Main Breaker | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Tubo IMC 3" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Conector PVC 3" (Hembra/un lado c. rosca) | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Curva PVC 3" | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Channel Unistrut 3/4 | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Abrazadera Unistrut 3" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Cinta de Advertencia o peligro | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Conector Cu Perno Partido # 1/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Cut Out 15 kv 100 amp ABB | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Fusible 70 amp SLOFAST | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Fusible 5 amp SLOFAST | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Pararrayo 9 Kv / 10 KA | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Tornillo 3/8" x 2" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Tornillo Cabeza de Máquina 5/8" x 12" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Tornillo Cabeza de Máquina 1/2" x 12" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Arandela doble vía | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Arandela de presión 5/8" | Unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Arandela de presión 1/2" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Arandela Cuadrada 2-1/2" x 2-1/2" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Aislador Rígido 57-1 | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Poste Hormigón Pretensado 40´ 8KN (PHV-800-14) | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Fleje Plancha Acero 1 1/4x1/4"x28" | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 6'-0" | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Conect Cuña P/ Cond 477/0-1/0 Der2/0-2/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 36 | Conect Cuña P/ Cond 477MCM | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Estribo de Cu para Conect T/Cuña | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Grapa Caliente 477MCM | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 39 | Tornillo de Acero Inoxidable 1/2"x2" | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Tuerca de Acero Inoxidable de 1/2" | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 41 | Arandela de presión P/ Tornillo de Acero Inoxidable de 1/2" | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | Terminal de Compresión doble ojo 4/0 | Unidad | 62 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Trarugo de Plomo | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | Tornillos p/ tarugos | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 45 | Cable No. 2 AWG (7 Hilos) Desnudo | PL | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | Varilla 5/8" x 6 | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Soldadura Cadweld #90 + (desperdicio) | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | Relleno para Aumentar Resistividad (Fundas-50 Libras- Mat. Humect.) | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
Total Lote I | [6 empty] | 0
Lote II DIRECCION REGIONAL ORIENTAL | 1 | Conductor THHN #4/0 | Pies | 510 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Alambre # 2 de Cu 7 hilos | Pies | 140 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Cable URD #2 enchaquetado con neutro al 33% (Americano) | Pies | 230 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Cono De Alivio Exterior 15 KV | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Elbow Conector P/URD No.2 | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Soporte Trifasico URD | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Transformador T/ Pad Mounted 500KVA 12.47,7.2 KV / 120-208 Volts | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Varilla de Cu 5/8 x 6' | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Condulet de 3" | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Main Breaker 3F / 1,500 Amp. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Gabinete para Main Breaker | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Tubo IMC 3" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Tubo PVC 3" | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Conector PVC 3" (Hembra/un lado c. rosca) | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Curva PVC 3" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Channel Unistrut 3/4 | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Abrazadera Unistrut 3" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Cinta de Advertencia o peligro | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Conector Cu Perno Partido # 1/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Cut Out 15 kv 100 amp ABB | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Fusible 70 amp SLOFAST | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Fusible 5 amp SLOFAST | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Pararrayo 9 Kv / 10 KA | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Tornillo 3/8" x 2" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Tornillo Cabeza de Máquina 5/8" x 12" | Unidad | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Tornillo Rosca Corrida 3/8" x 12" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Tuerca Cuadrada 5/8" | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Arandela doble vía | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Tornillo 1/2" x 12" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Arandela de presión 5/8" | Unidad | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Arandela de presión 1/2" | Unidad | 16 |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Arandela Cuadrada 2" x 2" | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Tuerca de Ojo (OVAL) P/ Tornillo 5/8" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Grapa de retención 2/0 - 1/0 | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Aislador Polimérico | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 36 | Aislador Rígido 57-1 | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Conductor AAAC 1/0 | Pies | 190 |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Poste Hormigón Pretensado 35´ 10KN (PHV-35-10) | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 39 | Poste Hormigón Pretensado 45´ 8KN (PHV-800-14) | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Fleje Plancha Acero 1 1/4x1/4"x28" | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 41 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 8'-0" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | Cruceta Acer 3"x3"x1/4" Perf L 6'-0" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Conect Cuña P/ Cond 477/0-1/0 Der2/0-2/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | Conect Cuña P/ Cond 1/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 45 | Estribo de Cu para Conect T/Cuña | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | Grapa Caliente 477MCM | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Tornillo de Acero Inoxidable 1/2"x2" | Unidad | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | Tuerca de Acero Inoxidable de 1/2" | Unidad | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 49 | Arandela de presión P/ Tornillo de Acero Inoxidable de 1/2" | Unidad | 34 |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Terminal de Compresión doble ojo 4/0 | Unidad | 52 |  | 0 | 0 | 0
| 51 | Soporte doble unidad Cut Out / Aparta Rayo | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 52 | Base Tipo L (Cut Out / Aparta Rayo) | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 53 | Trarugo de Plomo 5/8" | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 54 | Tornillos p/ tarugos 3/8" x 3 pulg. | Unidad | 20 |  | 0 | 0 | 0
| 55 | Cable No. 2 AWG (7 Hilos) Desnudo | PL | 80 |  | 0 | 0 | 0
| 56 | Varilla 5/8" x 6 | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 57 | Soldadura Cadweld #90 + (desperdicio) | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 58 | Relleno para Aumentar Resistividad (Fundas-50 Libras- Mat. Humect.) | Unidad | 5 |  | 0 | 0 | 0
Total Lote II | [6 empty] | 0
Lote III CENTRO TECNOLOGICO JOSEA BREA | 1 | Conductor THHN #1/0 | Pies | 45 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Conductor THHN #2/1 | Pies | 98 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Cruceta de acero Galvanizada de 8´ | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Cruceta de acero Galvanizada de 6´ | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Fleje Galvanizado 28" | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Aislador Polimerico de suspension de 9.5 KV. | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Aislador rigido de Porcelana 57-1 ANSI | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Tornillo P/ Aislador Rigido. | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | Arandela doble vía | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Conectores doble ojo 2/0 | Unidad | 24 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Conectores doble ojo 1/0 | Unidad | 12 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Tornillo 1/2" x 12" inoxidable | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Tuerca Inoxidable de 1/2" | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Arandela Plana de 1/2" | Unidad | 25 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Alambre # 2 de Cu 7 hilos | Pies | 150 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | Registro Soterrados P/URD | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 17 | Cable URD #2 enchaquetado con neutro al 33% (Americano) | Pies | 545 |  | 0 | 0 | 0
| 18 | Cono De Alivio Exterior 15 KV | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 19 | Elbow Conector P/URD No.2 | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Soporte Trifasico URD | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 21 | Transformador T/ Pad Mounted 112.5 KVA 12.47,7.2 KV / 120-208 Volts | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Poste de Hormigon pretensado 35 pies 5KN (HAV-500-10) | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 23 | Varilla de Cu 5/8 x 6' | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 24 | Condulet de 3" | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 25 | Main Breaker 3F / 400 Amp. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 26 | Tubo IMC 3" | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 27 | Tubo PVC 3" | Unidad | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 28 | Conector PVC 3" (Hembra/un lado c. rosca) | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 29 | Curva PVC 3" | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Channel Unistrut 3/4 | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 31 | Abrazadera Unistrut 3" | Unidad | 15 |  | 0 | 0 | 0
| 32 | Cinta de Advertencia o peligro | Unidad | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 33 | Conector Cu Perno Partido # 2 | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 34 | Cut Out 15 kv 100 amp ABB | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 35 | Fusible 46 amp SLOFAST | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 36 | Pararrayo 9 Kv / 10 KA | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 37 | Tornillo 3/8" x 2" | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 38 | Tornillo Cabeza de Máquina 5/8" x 12" | Unidad | 9 |  | 0 | 0 | 0
| 39 | Tornillo 1/2" x 12" | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Arandela de presion 5/8" | Unidad | 14 |  | 0 | 0 | 0
| 41 | Arandela de presion 1/2" | Unidad | 10 |  | 0 | 0 | 0
| 42 | Conect Cuña P/ Cond 477/0-1/0 Der2/0-2/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 43 | Conect Cuña P/ Cond 1/0 | Unidad | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 44 | Estribo de Cu para Conect T/Cuña | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 45 | Grapa Caliente 1/0 | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | Tornillo Cabeza de Máquina 5/8" x 12" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Tornillo Rosca Corrida 4 Tuercas 5/8" x 12" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | Tuerca Ojo 5/8" | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 49 | Soporte doble unidad Cut Out / Aparta Rayo | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 50 | Base Tipo L (Cut Out / Aparta Rayo) | Unidad | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 51 | Trarugo de Plomo 5/8" | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 52 | Tornillos p/ tarugos 3/8" x 3 pulg. | Unidad | 50 |  | 0 | 0 | 0
| 53 | Cable No. 2 AWG (7 Hilos) Desnudo | PL | 40 |  | 0 | 0 | 0
| 54 | Varilla 5/8" x 6 | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 55 | Soldadura Cadweld #90 + (desperdicio) | Unidad | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 56 | Relleno para Aumentar Resistividad (Fundas-50 Libras- Mat. Humect.) | Unidad | 3 |  | 0 | 0 | 0
Total Lote III | [6 empty] | 0
Lote IV Centro Tecnologico Sabana de la Mar | 1 | Gabinete para Main Breaker | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Transformador T/ Pad Mounted 225KVA 12.47,7.2 KV / 120-208 Volts | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Main Breaker 3F / 650 Amp. | Unidad | 1 |  | 0 | 0 | 0
Total Lote IV | [6 empty] | 0
Total de la Oferta: | [6 empty] | 0
|  |  | VALOR TOTAL DE LA OFERTA RD$: |  |  |  | 0
Valor total de la oferta en letras: |  |  | … …
Condiciones del oferente para el proceso:
• Todos los productos ofertados son ORIGINALES y cumplen con las especificaciones solicitadas. En caso contrario serán devueltos y como oferente excluido de los procesos del Estado según la Ley No. 340-06.
• Aceptamos la disponibilidad de crédito a 30 días.
• Nos comprometemos a entregar todos los bienes en el tiempo solicitado.
|  | en calidad de | Representante | debidamente autorizado para actuar en nombre y
representación de |  | 0 |  |  |  | / RNC: | 0
Firma ___________________________________
fecha
SNCC.F.033